т.(383) 33-40-800

ф.(383) 33-40-803

termooptima@ngs.ru

sergey@nzko.su

msn@nzko.su

# Уважаемый покупатель!

# Предлагаем Вашему вниманию опросный лист, который просим заполнить. Ваши ответы помогут нам в дальнейшем создании качественной и востребованной продукции.

# О П Р О С Н Ы Й   Л И С Т

# на изготовление автоматизированной блочно-модульной котельной на твердом топливе

Заказчик:

Наименование и адрес объекта:

Контактное лицо, данные:

| №пп | Наименование | Ед. изм. | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид применяемого угля (характеристики, калорийность, сертификат и т.д.) |  |  |
| 2 | Расчетная нагрузка котельной (присоединенная нагрузка) | КВт/ч |  |
| 3 | Распределение нагрузки |  |  |
|  | отопление (типовое решение) | КВт/ч |  |
|  | прочее (ГВС, вентиляция и т.д.) | КВт/ч |  |
| 4 | Необходимое количество котлов в котельной | шт |  |
| 5 | Категория надежности теплоснабжения |  |  |
|  | 100% при отказе одного из котлов (типовое решение) без резерва прочее |  |  |
| 6 | Схема присоединения потребителей к котловому контуру котельной |  |  |
|  | независимая – через пластинчатые теплообменники (типовое решение) зависимая |  |  |
| 7 | Параметры существующей тепловой сети |  |  |
|  | Давление в трубопроводах тепловой сети |  |  |
|  | - в подающем трубопроводе | кгс/см2 |  |
|  | - в обратном трубопроводе | кгс/см2 |  |
|  | либо гидравлическое сопротивление сети | кгс/см2 |  |
|  | Объем теплоносителя системы отопления | м3 |  |
|  | Протяженность тепловой сети и диаметр трубопроводов | м, мм | , |
|  | Температурный график тепловой сети |  |  |
|  | 90/70 0С (типовое решение) другой / |  |  |
| 8 | Наличие системы погодозависимого управления тепловой сети (типовое решение) | да / нет |  |
| 9 | Давление холодной воды в водопроводной сети | кгс/см2 |  |
| 10 | Характер отапливаемых зданий (жилье, произв., соц. культ. быт., администр., больница, дет.сады и т.д.) |  |  |
| 11 | Климатические условия (регион, район сейсмичности) |  |  |
| 12 | Наличие приборов учета |  |  |
|  | тепла (тип узла учета - коммерческий / технический) подпиточной воды горячей воды электроэнергии |  |  |
| 13 | Наличие системы химводоподготовки |  |  |
|  | система дозирования реагентов (типовое решение) другое (приложить хим. анализ исходной воды) |  |  |
| 14 | Высота дымовой трубы |  |  |
|  | теплоизолированный ствол L=7,5 м для каждого котла (типовое решение) требуемая высота , м |  |  |
| 15 | Способ загрузки угля в бункеры котлов |  |  |
|  | загрузочный тельфер на базе монорельса (типовое решение) прочее |  |  |
| 16 | Cклад топлива |  |  |
|  | открытый прикотельный, под уголь в таре типа биг-бэг (типовое решение) закрытый V= м3 |  |  |
| 17 | Схема удаления золы в наружный зольник |  |  |
|  | вручную скребком (типовое решение) автоматически с помощью шнека |  |  |
| 18 | Резервный источник эл. снабжения, (на нужды котельной) | да / нет |  |
| 19 | Необходимость диспетчеризации посредством |  |  |
|  | GSM канал (типовое решение) internet канал |  |  |
| 20 | Необходимость дополнительных услуг |  |  |
|  | комплекс проектных работ (по 87му постановлению) доставка котельной монтаж пуско-наладочные работы подготовка исполнительной документации |  |  |
| 21 | Дополнительные исходные требования или характеристики объекта: |  |  |

Спасибо за заполненный опросный лист!

После обработки информации с Вами свяжется наш менеджер с коммерческим предложением. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!